 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Adres: Radomska 6/6, 02-323 Warszawa
Piętro: 2

Powierzchnia mieszkania: 21,1 m2
Zamawiający zapewnia wszystkie materiały oraz elementy wyposażenia niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych.  
	Lp.
	Wykaz prac 
	j.m.
	ilość

	
	Łazienka
	
	

	
	Demontaż brodzika
	szt.
	1

	
	Demontaż miski klozetowej z dolnopłukiem
	szt.
	1

	
	Demontaż baterii prysznicowej
	szt.
	1

	
	Demontaż grzejnika
	szt.
	1

	
	Skucie kafli ceramicznych na podłodze
	m2
	1,5

	
	Montaż miski klozetowej z dolnopłukiem
	szt.
	1

	
	Montaż brodzika
	szt.
	1

	
	Montaż drzwi do kabiny prysznicowej
	szt.
	1

	
	Montaż grzejnika
	szt.
	1

	
	Montaż baterii prysznicowej
	szt.
	1

	
	Położenie glazury na ścianach
	m2
	17

	
	Posadzka z gresu
	m2
	1,5

	
	Obudowa licznika
	szt.
	1

	
	Punkt hydrauliczny do umywalki (nowy punk wod-kan)
	szt.
	2

	
	Montaż umywalki z baterią
	szt.
	1

	
	Pokój z aneksem kuchennym
	
	

	
	Demontaż szafek kuchennych
	szt.
	3

	
	Demontaż zlewu kuchennego i baterii
	szt.
	1

	
	Likwidacja instalacji gazowej
	szt.
	1

	
	Wymiana kratki wentylacyjnej
	szt.
	1

	
	Sprawdzenie szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej
	
	

	
	Montaż blatu kuchennego z otworem na zlew
	szt.
	1

	
	Montaż zlewu z baterią
	szt.
	1

	
	Montaż szafek kuchennych
	szt.
	4

	
	Demontaż gumoleum
	m2
	16,07

	
	Montaż paneli podłogowych
	m2
	16,07

	
	Glazura na ścianach w kuchni
	m2
	2

	
	Nowe listwy przypodłogowe
	mb
	90

	
	Korytarz
	
	

	
	Demontaż gumoleum
	m2
	3

	
	Montaż posadzki gresowej
	m2
	3

	
	Doprowadzenie instalacji wod-kan do podłączenia pralki (nowe punkty hydrauliczne)
	szt.
	2

	
	Podłączenie pralki
	szt.
	1

	
	Montaż drzwi pokojowych
	szt.
	1

	
	W całym mieszkaniu
	
	

	
	Nowe punkty elektryczne
	szt.
	10

	
	Położenie gładzi szpachlowej na ścianach
	m2
	60

	
	Malowanie ścian
	m2
	73,134

	
	Malowanie sufitów
	m2
	21,1

	
	Instalacja oświetlenia
	szt.
	4

	
	Sprawdzenie szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej
	
	

	
	Sprawdzenie wentylacji kominowej
	
	


1. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o konieczności odłączenia jakichkolwiek mediów na czas remontu z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać prace remontowe zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, przepisami bhp, p. poż. We wszystkich miejscach wykonywania robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wywiezienia na własny koszt wszelkich pozostałości (gruz, deski, armatura, stolarka itp.) w trakcie trwania prac remontowych oraz po ich zakończeniu.
4. Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca ma obowiązek zadbać o drożność i ciąg przewodów wentylacyjnych, a w razie braku ciągu je udrożnić.

[image: image1]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego POWER: IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa

[image: image2.png]44 4

FUNDACJA
FUNDUSZ
'WSPOLPRACY



[image: image3.png]Eu"g”es.zsek. o Unia Europejska |
F"- P€) ,I B Europejski Fundusz Spoteczny *
Wiedza Edukacja Rozwdj




